CCTP « PLATOBUS® »

« fourniture et pose de rampant de plateau préfabriqué armé monobloc avec une surface en béton désactivé, liant et gravillons clairs, posé sur sable .

Formats : pente de la rampe 7% par mètre, longueur de rampe 2 mètres, hauteur hors sol 14 cm, hauteur frontale 15 cm , hauteur arrière 29 cm, profil anti-basculement 9cm x 9 cm biaisé, coefficient de frottement 75.

Type Platobus® de chez Aménagement Lyonnais ou similaire. »

# Text boxes

SARL au capital de 7.622,45 € - N° Siret : 421 813 130 00018 – RCS Lyon – NAF 452 P – TVA 421 813 130

11, Grande Rue

69800 – SAINT PRIEST

Tél : 04 37 25 01 22

Fax : 04 37 25 01 03

www.amenagement-lyonnais.fr